## TDSheet
Приложение №1
№п/п | Товарно-материальные ценности |  |  | Примечание | DN | PN, Мпа | Заводские номера ЗРА | изготовитель
| наименование, характеристика (вид, сорт, группа) | Наиме- нование | количество
1 | 3 | 6 | 12
1 | Кран шаровой № ГПЭ 208.06.02-КР1 DN 80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 1,6/150 | 5948 | LOG VALVE
2 | Кран шаровой № ГПЭ 208.13-КР8 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 2,5/300 | 5944 | LOG VALVE
3 | Кран шаровой № ГПЭ 208.14-КР1 DN 80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 2,5/300 | 5989 | LOG VALVE
4 | Кран шаровой № ГПЭ 208.18-КР1 DN 80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 1,6/150 | 5976 | LOG VALVE
5 | Кран шаровой № 300-КР-Ду50-ОЛ2 DN50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,0 | 5832 | LOG VALVE
6 | Кран шаровой № 300-КР-Ду80-ОЛ5 DN80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 1,6/150 | 5946 | LOG VALVE
7 | Кран шаровой № 300-КР-Ду50-ОЛ6 DN50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 | 5833 | LOG VALVE
8 | Кран шаровой № 300-КР-Ду50-ОЛ12 изм.1 DN50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 | 5834 | LOG VALVE
9 | Кран шаровой № ГПЭ 208.12-КР5 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6081 | LOG VALVE
10 | Кран шаровой № ГПЭ 208.18-КР13 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6084 | LOG VALVE
11 | Кран шаровой № ГПЭ 208.06.01-КР2 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 16/900 | 5725 | LOG VALVE
12 | Кран шаровой № ГПЭ 208.10-КР14 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6077 | LOG VALVE
13 | Кран шаровой № ГПЭ 208.20-КР3 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6087 | LOG VALVE
14 | Кран шаровой 300-КР-ДУ25-ОЛ9 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6 | 6044 | LOG VALVE
15 | Кран шаровой 300-КР-ДУ25-ОЛ10 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6 | 6045 | LOG VALVE
16 | Кран шаровой 400-КР-ДУ25-ОЛ1 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,0 | 6031 | LOG VALVE
17 | Кран шаровой 400-КР-ДУ25-ОЛ2 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,0 | 6041 | LOG VALVE
18 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.13-ВИ1 DN 80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 2,5/300 | 0287-13 | LOG VALVE
19 | Клапан обратный № ГПЭ 208.18-КЛО1 DN 80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 1,6/150 | 0280/13 (возврат) | LOG VALVE
20 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.01-ВИ1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6612 | LOG VALVE
21 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.01-ВР3 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6613 | LOG VALVE
22 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.02-ВР1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6615 | LOG VALVE
23 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.03-ВИ1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6616 | LOG VALVE
24 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.03-ВР1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6617 | LOG VALVE
25 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.04-ВИ2 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6618 | LOG VALVE
26 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.07-ВИ4 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6621 | LOG VALVE
27 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.08-ВИ3 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6622 | LOG VALVE
28 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.16-ВИ1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10,0 (600) | 6623 | LOG VALVE
29 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.16-ВР1 DN 80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 10/600 | 0303/13 | LOG VALVE
30 | Клапан запорный игольчатый № 200-ВИ-Ду80-ОЛ17 изм.1 DN 80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 10/600 | 0304-13 | LOG VALVE
31 | Клапан запорный игольчатый № 200-ВИ-Ду100-ОЛ16 DN 100 | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 10,0 (600) | 321-05/02/13 | LOG VALVE
32 | Клапан запорный игольчатый № 200-ВИ-Ду200-ОЛ15 изм.1 DN 200 | шт | 1 | ЗРА без привода | 200 | 10/600 | 321.06.02/13 | LOG VALVE
33 | Клапан обратный № ГПЭ 208.02-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6690 | LOG VALVE
34 | Клапан обратный № ГПЭ 208.01-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6689 | LOG VALVE
35 | Клапан обратный № ГПЭ 208.02-КЛО3 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6691 | LOG VALVE
36 | Клапан обратный № ГПЭ 208.03-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6692 | LOG VALVE
37 | Клапан обратный № ГПЭ 208.04-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6693 | LOG VALVE
38 | Клапан обратный № ГПЭ 208.05-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6694 | LOG VALVE
39 | Клапан обратный № ГПЭ 208.06.01-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 16/900 | 6707 | LOG VALVE
40 | Кран шаровой № ГПЭ 208.06.02-КР11 DN 100 | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 1,6 | 5765 или 7007 | LOG VALVE
41 | Клапан обратный № ГПЭ 208.07-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6695 | LOG VALVE
42 | Клапан обратный № ГПЭ 208.08-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6696 | LOG VALVE
43 | Клапан обратный № ГПЭ 208.10-КЛО3 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6697 | LOG VALVE
44 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.10-ВИ1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6537 (возврат) | LOG VALVE
45 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.10-ВР3 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6538 (возврат) | LOG VALVE
46 | Кран шаровой № ГПЭ 208.11-КР8 DN 100 | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 1,6 | 5766 или 7008 | LOG VALVE
47 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.11-ВР1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6539 | LOG VALVE
48 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.11-ВИ1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6540 | LOG VALVE
49 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.11-ВР3 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6541 | LOG VALVE
50 | Клапан обратный № ГПЭ 208.12-КЛО2 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6/150 | 6648 | LOG VALVE
51 | Клапан обратный № ГПЭ 208.12-КЛО4 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6700 | LOG VALVE
52 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.12-ВИ2 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6542 | LOG VALVE
53 | Клапан обратный № ГПЭ 208.13-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6701 | LOG VALVE
54 | Клапан обратный № ГПЭ 208.16-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6703 | LOG VALVE
55 | Клапан обратный № ГПЭ 208.17-КЛО3 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/300 | 6704 | LOG VALVE
56 | Клапан обратный № ГПЭ 208.17-КЛО1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6/150 | 6649 | LOG VALVE
57 | Кран шаровой № ГПЭ 208.19-Кр2 DN 100 | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 1,6 | 5767 | LOG VALVE
58 | Кран шаровой № ГПЭ 208.19-Кр3 DN 100 | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 1,6 | 5768 | LOG VALVE
59 | Клапан обратный № ГПЭ 208.20-КЛО3 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6/150 | 6652 | LOG VALVE
60 | Клапан обратный 200-КлО-Ду50-ОЛ22 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6711 | LOG VALVE
61 | Кран шаровой 300-КР-Ду100-ОЛ8 DN 100 | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 1,6 | 5758 (возврат) | LOG VALVE
62 | Клапан обратный №300-КлО-Ду50-ОЛ1 DN50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 | 6651 (возврат) | LOG VALVE
63 | Клапан обратный 200-КлО-Ду50-ОЛ21 DN50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6705 | LOG VALVE
64 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.02-ВР2 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 10/600 | 6096 | LOG VALVE
65 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.06.02-ВР2 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6507 | LOG VALVE
66 | Клапан обратный № ГПЭ 208.12-КЛО3 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6 (150) | 6441 | LOG VALVE
67 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.12-ВИ1 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6508 | LOG VALVE
68 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.12-ВИ3 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6509 | LOG VALVE
69 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.14-ВИ1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6543 | LOG VALVE
70 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.19-ВИ1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6545 | LOG VALVE
71 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.20-ВР1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6546 | LOG VALVE
72 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.20-ВР2 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6547 | LOG VALVE
73 | Клапан запорный игольчатый № 300-ВИ-Ду50-ОЛ1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6551 | LOG VALVE
74 | Клапан обратный 400-КлО-Ду25-ОЛ2 DN25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,0 | 6434 | LOG VALVE
75 | Клапан запорный игольчатый № 400-ВИ-Ду25-ОЛ1 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,0 | 6495 | LOG VALVE
76 | Клапан запорный игольчатый № 400-ВИ-Ду25-ОЛ2 DN 25 | шт | 1 | ЗРА без привода | 25 | 1,0 | 6496 | LOG VALVE
77 | Кран шаровой 200-SDV-185, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6377/1360206504-04/14 (возврат) | LOG VALVE с приводом
78 | Кран шаровой 300-BDV-141, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6362/ 1360206505-02/14 возврат | LOG VALVE с приводом
79 | Кран шаровой 300-BDV-501, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | №6370/1360206505-06/14 | LOG VALVE с приводом
80 | Кран шаровой 300-SDV-223, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6361/1360206505-07/14 (возврат) | LOG VALVE с приводом
81 | Кран шаровой 400-SDV-181A, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6382/1360206504-05/14 | LOG VALVE с приводом
82 | Кран шаровой 400-SDV-183С, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6387/1360206504-12/14 | LOG VALVE с приводом
83 | Кран шаровой 400-SDV-181С, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6386/1360206504-08/14 | LOG VALVE с приводом
84 | Кран шаровой 400-BDV-182A, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6374/1360206504-13/14 | LOG VALVE с приводом
85 | Кран шаровой 400-BDV-186С, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6372/1360206505-09/14 | LOG VALVE с приводом
86 | Кран шаровой 400-SDV-185С, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6382/1360206504-10/14 | LOG VALVE с приводом
87 | Кран шаровой 400-SDV-181G, DN 1" (2) (25) | шт | 2 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6388/1360206504-14/14 6375/1360206504-09/14 возврат | LOG VALVE с приводом
88 | Кран шаровой стальной ф/ф 10с9пМ Ду80 Ру16 с КОФ (Фланцы ГОСТ 12821-шпильки 16*90) | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 1,6 | 31111101
89 | Кран шаровой 300-BDV-222, DN 1" (25) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6364/1360206504-03/14 (возврат) | LOG VALVE с приводом
90 | Кран шаровой 200-SDV-161, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 1,6/150 | №5996/1360206509-16/28 | LOG VALVE с приводом
91 | Кран шаровой 300-SDV-143, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 1,6/150 | № 5997/1360206509-22/28 | LOG VALVE с приводом
92 | Кран шаровой 200-SDV-502, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 2 | ЗРА с приводом | 50 | 1,6/150 | 6000/ 1360206509-18/28 (возврат) 6010/1360206509-17/28 (возврат) | LOG VALVE с приводом
93 | Кран шаровой 200-SDV-503, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6013 | LOG VALVE
94 | Кран шаровой 200-SDV-001А, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6011 | LOG VALVE
95 | Кран шаровой 200-SDV-001В, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 3 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6012, 6004 (Возврат),6005 (Возврат) | LOG VALVE
96 | Кран шаровой 200-SDV-021, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6014 | LOG VALVE
97 | Кран шаровой 200-SDV-101, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6016 | LOG VALVE
98 | Кран шаровой 200-SDV-102, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 6017 | LOG VALVE
99 | Кран шаровой 300-BDV-506, DN 50 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 10/600 | 5712/1360206506-08/11 | LOG VALVE с приводом
100 | Кран шаровой 300-BDV-505, DN 50 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 10/600 | 5704/1360206506-07/11 | LOG VALVE с приводом
101 | Кран шаровой 300-BDV-510, DN 50 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 10/600 | 5705/1360206507-02/09 | LOG VALVE с приводом
102 | Кран шаровой 300-BDV-225, DN 50 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 10/600 | 5715/1360206506-05/11 | LOG VALVE с приводом
103 | Кран шаровой 300-SDV-13А, DN 50 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 10/600 | 5716/1360206507-04/09 | LOG VALVE с приводом
104 | Кран шаровой 300-BDV-145, DN 50 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 10/600 | 5718/1360206506-01/11 | LOG VALVE с приводом
105 | Регулятор прямого действия 41-23 Ду 2 1/2" CLASS 150 (200-PCV-182) | компл | 1 | ЗРА без привода | 40 | 1,6/150 | 1920602 поз.5 | SAMSON
106 | Кран шаровой № ГПЭ 208.16-КР9 DN 700 | шт | 5 | ЗРА с приводом | 700 | 10,0 Мпа | 130705075 130705080 130705082 130705085 130705088 130705090 130705095 130705107 130705108 130705110 130705112 130705114 130705096 возврат | ZA.VE.RO
107 | Кран шаровой 200-КР-ДУ700-ОЛ1 изм.1 DN 700 | шт | 7 | ЗРА с приводом | 700 | 10,0 Мпа |  | ZA.VE.RO
108 | Кран шаровой № ГПЭ 208.05-КР12 DN 100 | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 16,0 (900) | 130705181 | ZA.VE.RO
109 | Кран шаровой № ГПЭ 208.06.01-КР18 DN 80 | шт | 1 | ЗРА без привода | 80 | 16/900 | 130705188 | ZA.VE.RO
110 | Кран шаровой 200-BDV-044A, DN 3" (80) | шт | 4 | ЗРА с приводом | 80 | 16/900 | 130705194, 130705203, 130705204 130705209 | ZA VE RO С пневиоприводом
111 | Кран шаровой 200-BDV-044B, DN 3" (80) | шт | 4 | ЗРА с приводом | 80 | 16/900 | 130705199 130705201 130705202 130705206 | ZA VE RO С пневиоприводом
112 | Кран шаровой № ГПЭ 208.05-КР1 DN 50 | шт | 7 | ЗРА с приводом | 50 | 16/900 | 130705229; 130705234; 130705267; 130705268; 130705269; 130705271; 130705279 | ZA.VE.RO
113 | Кран шаровой 200-SDV-047А, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 4 | ЗРА с приводом | 50 | 900 | 130705289 130705295 130705303 130705310 | ZA.VE.RO
114 | Кран шаровой 200-SDV-047В, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 4 | ЗРА с приводом | 50 | 900 | 130705299 130705301 130705302 130705307 | ZA.VE.RO
115 | Кран шаровой 200-SDV-047С, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 5 | ЗРА с приводом | 50 | 900 | 130705286 130705298 130705300 возврат 130705311 130705313 | ZA.VE.RO
116 | Кран шаровой 200-SDV-047D, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 5 | ЗРА с приводом | 50 | 900 | 130705288 130705290 130705294 130705296 130705308 | ZA.VE.RO
117 | Кран шаровой № ГПЭ 208.06.02-КР27 DN 150 | шт | 1 | ЗРА без привода | 150 | 1,6 Мпа | 130705169 | ZA.VE.RO
118 | Кран шаровой 300-КР-ДУ150-ОЛ1 DN 150 | шт | 1 | ЗРА без привода | 150 | 1,6 Мпа | 130705172 | ZA.VE.RO
119 | Кран шаровой 200-BDV-003А, DN 4" (100) | шт | 2 | ЗРА с приводом | 100 | 10,0 | №5779/1360206512-01/14 №5788/1360206512-03/14 | LOG VALVE с приводом
120 | Кран шаровой 200-BDV-003В, DN 4" (100) | шт | 2 | ЗРА без привода | 100 | 10,0 | 5781, 5789 | LOG VALVE
121 | Кран шаровой 200-BDV-051А, DN 4" (100) | шт | 2 | ЗРА без привода | 100 | 10,0 | 5484 ,5791 | LOG VALVE
122 | Кран шаровой 200-BDV-051В, DN 4" (100) | шт | 2 | ЗРА без привода | 100 | 10,0 | 5786, 5792 | LOG VALVE
123 | Кран шаровой 300-SDV-19А, DN 100 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 100 | 10,0 | 5777 /1360206515-01/02 | LOG VALVE с приводом
124 | Кран шаровой 200-SDV-002А, DN 4" х 3" (100) | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 10,0 | 5794 | LOG VALVE
125 | Кран шаровой 200-SDV-002В, DN 4" х 3" (100) | шт | 2 | ЗРА без привода | 100 | 10,0 | 5796 5798 | LOG VALVE
126 | Кран шаровой 200-КР-ДУ400-ОЛ3 изм.1 DN 400 | шт | 1 | ЗРА без привода, нерж | 400 | 10,0 | 130705128 | ZA.VE.RO
127 | Кран шаровой 200-SDV-181, DN 6" (150) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 150 | 1,6 Мпа | 130705176 | ZA.VE.RO
128 | Кран шаровой 200-SDV-182, DN 6" (150) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 150 | 1,6 Мпа | 130705177 | ZA.VE.RO
129 | Кран шаровой 200-BDV-044D, DN 3" (80) | шт | 5 | ЗРА с приводом | 80 | 16/900 | 130705207, 130705210, 130705211, 130705212 , 130705214 | ZA VE RO С пневиоприводом
130 | Кран шаровой 200-BDV-044C, DN 3" (80) | шт | 5 | ЗРА с приводом | 80 | 16/900 | 130705191 130705195 130705200 130705205 130705213 | ZA VE RO С пневиоприводом
131 | Кран шаровой 200-КР-ДУ400-ОЛ2 изм.1 DN 400 | шт | 7 | ЗРА с приводом | 400 |  | 130705133 130705134 130705122 130705120 130705130 130705135 130705136 | ZA.VE.RO
132 | Кран шаровой 200-SDV-047Е, DN 2" х 1.1/2" (50) | шт | 5 | ЗРА с приводом | 50 | 900 | 130705287 130705293 130705304 130705306 130705309 | ZA.VE.RO
133 | Кран шаровой 200-BDV-044Е, DN 3" (80) | шт | 5 | ЗРА с приводом | 80 | 16/900 | 130705193 130705196 130705215 130705218 130705208 возврат | ZA VE RO С пневиоприводом
134 | Кран шаровой 300-SDV-20, DN 50 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 1,6/150 | № 6397/1360206506-11/11 | LOG VALVE с приводом
135 | Кран шаровой 300-SDV-19С, DN 50 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 1,6/150 | №6396/1360206509-27/28 | LOG VALVE с приводом
136 | Кран шаровой 200-BDV-183, DN 2" (50) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 1,6/150 | 6401/1360206508-02/06 (возврат) | LOG VALVE с приводом
137 | Кран шаровой 200-BDV-188, DN 2" (50) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 50 | 1,6/150 | №6404/1360206508-01/06 | LOG VALVE с приводом
138 | Кран шаровой 200-SDV-08, DN 80 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 80 | 10/600 | 5756/1360206513-02/02 | LOG VALVE с приводом
139 | Кран шаровой 300-SDV-19В, DN 100 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 100 | 1,6 МпПа | №5991/1360206516-01/02 | LOG VALVE с приводом
140 | Кран шаровой 200-SDV-142, DN 3" х 2" (80) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 80 | 10/900 | 6024/1360206519-01/02 (возврат) | LOG VALVE с приводом
141 | Кран шаровой 200-SDV-505, DN 3" х 2" (80) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 80 | 10/900 | №6020/1360206510-04/04 | LOG VALVE с приводом
142 | Кран шаровой 300-SDV-503В, DN 80 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 80 | 10/600 | 6026/1360206514-02/02 (возврат) | LOG VALVE с приводом
143 | Кран шаровой 200-SDV-Ду700-ОЛ23, DN 30" x 26" (750x700) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 750x700 | 10,0 Мпа | 130705066 | ZA.VE.RO
144 | Кран шаровой 200-SDV-501, DN 30" x 26" (750x700) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 750x700 | 10,0 Мпа | 130705068 | ZA.VE.RO
145 | Задвижка КСА 1120016-310 (30с41нж) DN 200, PN 1.6 МПа клиновая с ручным управлением (маховик) | компл | 2 | ЗРА без привода | 200 | 1,6
146 | Кран шаровой 200-BDV-082, DN 3" (80) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 80 | 16/900 | 130705221 | ZA.VE.RO
147 | Кран шаровой 200-BDV-083, DN 3" (80) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 80 | 10/900 | 130705222 | ZA.VE.RO
148 | Кран шаровой 200-КР-ДУ300-ОЛ4 изм.1 DN 300 | шт | 6 | ЗРА без привода | 300 | 10/600 | 130705142 130705143 130705144 130705145 130705146 130705147 | ZA.VE.RO
149 | Кран шаровой 200-КР-ДУ300-ОЛ5 изм.2 DN 300 | шт | 1 | ЗРА без привода | 300 | 10/600 | 130705161 | нерж.ZA.VE.RO
150 | Кран шаровой 200-SDV-003, DN 16" х 12" (400) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 400 |  | 130705139 (возврат) | ZA.VE.RO
151 | Кран шаровой 200-SDV-504, DN 30" x 26" (750x700) | шт | 1 | ЗРА с приводом | 750x700 | 10,0 Мпа | 130705061 | ZA.VE.RO
152 | Кран шаровой № ГПЭ 208.06.01-КР22 DN 150 | шт | 1 | ЗРА без привода | 150 | 16,0 Мпа | 130705167 | ZA.VE.RO
153 | Клапанный блок 0106 М Т 2 2 D B 1 1 | шт | 124 | КИП (ЗРА)
154 | Клапанный блок 0106 М Т 1 2 D C 1 1 | шт | 15 | КИП (ЗРА)
155 | Клапанный блок 0106 М Т 1 2 D B 1 1 | шт | 1 | КИП (ЗРА)
156 | Кран шаровой 200-КР-ДУ300-ОЛ5 изм.1 DN 300 | шт | 7 | ЗРА без привода | 300 | 10/600 | 130705154 130705155 130705156 130705157 130705158 130705159 130705160 | ZA.VE.RO
157 | Клапан предохранительный СППК4 25/40 PN 1.6 МПА Ро =7,5 кгс/см2. | компл | 4 | ЗРА без привода
158 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.21-ВИ1 DN 50 | шт | 2 | ЗРА без привода | 50 | 1,6 (150) | 6834 6835 | LOG VALVE
159 | Клапан обратный № ГПЭ 208.21-КЛО1 DN 50 | шт | 2 | ЗРА без привода | 50 | 1,6/150 | 6838 6839 | LOG VALVE
160 | Кран шаровой № ГПЭ 208.22-КР1 DN 50 | шт | 1 | ЗРА без привода | 50 | 1,6/22 | 6794 | LOG VALVE
161 | Клапан обратный № ГПЭ 208.22-КЛО1 DN 50 | шт | 3 | ЗРА без привода | 50 | 1,6/150 | 6836, 6837, 6840 | LOG VALVE
162 | Клапан обратный № ГПЭ 208.22-КЛО3 DN 25 | шт | 2 | ЗРА без привода | 25 | 1,6 (150) | 6841 6844 | LOG VALVE
163 | Клапан обратный № ГПЭ 208.22-КЛО4 DN 25 | шт | 3 | ЗРА без привода | 25 | 1,6 (150) | 6842 6843 6845 | LOG VALVE
164 | Кран шаровой № ГПЭ 208.22-КР5 DN 25 | шт | 3 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6803, 6809 6808 | LOG VALVE
165 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.22-ВИ1 DN 25 | шт | 3 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 6831, 6832, 6991 | LOG VALVE
166 | Кран шаровой № ГПЭ 208.22 DN 25 | шт | 2 | ЗРА с приводом | 25 | 1,6/150 | 6812/1360209368-01/02 6813/1360209368-02/02 | LOG VALVE с приводом
167 | Клапан запорный игольчатый № ГПЭ 208.22-ВИ3 DN 10 | шт | 1 | ЗРА без привода | 10 | 1,6/150 | 6987 | LOG VALVE
168 | Кран шаровой 200-SDV-089, DN 400 | шт | 1 | ЗРА с приводом | 400 |  | 1201204002/ 12ID0322.002.016 | CAMERON ORBIT
169 | Кран шаровой № ГПЭ 208.06.02-КР1 DN 100 | шт | 1 | ЗРА без привода | 100 | 1,6 | 7006 | LOG VALVE
170 | Кран шаровой № ГПЭ 208.12-КР5 DN 25 изм.1 | шт | 7 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071 | LOG VALVE
171 | Кран шаровой №4 ДР_В ДУ50-РУ160.ИЗМ1 DN 50 | шт | 7 | ЗРА без привода | 50 | 16/900 | 1311280149 1311280150 1311280151 1311280152 1311280153 1311280154 1311280155 | ZA.VE.RO
172 | Кран шаровой №5 ДР В-ДУ20 Ру16 DN 20 | шт | 8 | ЗРА без привода | 20 | 1,6/150 | 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016 | LOG VALVE
173 | Кран шаровой №3 ДР_В ДУ50.ИЗМ1 DN 50 | шт | 24 | ЗРА без привода | 50 | 10/600 | 1311280105, 1311280106, 1311280109, 1311280111, 1311280116, 1311280118, 1311280119, 1311280120, 1311280121, 1311280123, 1311280126, 1311280127, 1311280129, 1311280131, 1311280132, 1311280134, 1311280135, 1311280138, 1311280139, 1311280140, 1311280142, 1311280143, 1311280145, 1311280146 | ZA.VE.RO
174 | Кран шаровой №2 ДР_В ДУ25.ИЗМ1 DN 25 | шт | 14 | ЗРА без привода | 25 | 1,6/150 | 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029,7030 | LOG VALVE
175 | Клапан Тип LTR43, Ду 28" Class 600 (200-MV-040) в комплекте с электроприводом AUMA SAREX 16.2/ ACEXC 01.2/ GS 250.3/ GZ 250.3 | компл | 1 | ЗРА с приводом | 700 |  | 2013-68540 | SAMSON
176 | Клапан запорный фланцевый Ду 25 Ру 6,3 Мпа, сталь углеродистая, класс герметичности С. В комплекте с ответными фланцами 15с52нж10М | компл | 6 | ЗРА без привода |  |  | 7Р037, 11Г035, 11У046, 11Г054, 7Р035, 8У007
177 | Клапан запорный фланцевый Ду 25 Ру 6,3 Мпа, сталь углеродистая, класс герметичности А. В комплекте с ответными фланцами 15с52нж | компл | 2 | ЗРА без привода |  |  | на кранах нет номеров
Перечисленные ТМЦ находятся на складе в г. Балашиха